Федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса

за 1 полугодие 2026 г.

Плановые мероприятия по контролю за обеспечением безопасности объектов ТЭК осуществлялись сотрудниками отделения государственного контроля Управления Росгвардии по Ульяновской области на основании Сводного Плана проведения территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2026 год, Плана проведения Управлением Росгвардии по Ульяновской области плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2026 год.

На территории Ульяновской области функционируют 48 объекта топливно-энергетического комплекса имеющих категорию опасности, из них:     5 - средней категории, 43 - низкой категории (объекты высокой категории отсутствуют).

За первое полугодие 2026 года сотрудниками отделения государственного контроля Управления Росгвардии по Ульяновской области осуществлены плановые проверки 7 объектов ТЭК.

При проведении проверок выявлено 23 нарушения обязательных требований по обеспечению безопасности. Характерные нарушения:                 к построению системы физической защиты объекта, к инженерно-техническим средствам охраны, к инженерно-техническим средствам защиты, к системе охранной сигнализации объекта, к системе охранной телевизионной, к системе охранного освещения, к системе оповещения.

В целях недопущения выявленных нарушений рекомендуется:

уведомлять каждые 3 года, начиная с года, следующего за годом утверждения паспорта безопасности в письменной форме уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также соответствующий территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации об отсутствии оснований для проведения актуализации паспорта, предусмотренных пунктом 3 Правил
об актуализации паспорта безопасности объекта ТЭК, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 460;

В целях своевременного приведения состояния безопасности объектов ТЭК в соответствие установленным требованиям, уполномоченным должностным лицам субъектов ТЭК выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений.

По итогам проведённых проверок за допущенные нарушения                      в отношении должностных и юридических лиц составлено 22 протокола                                        об административных правонарушениях, из них: 4 - по статье 20.30 КоАП РФ,
18 - по статье 19.5 КоАП РФ.

В целях осуществления контроля за исполнением предписаний                  об устранении нарушений, выявленных в ходе ранее состоявшихся плановых проверок, сотрудниками отделения государственного контроля Управления Росгвардии по Ульяновской области проведено 9 внеплановых проверок,            по основаниям истечения сроков исполнения предписания. По итогам внеплановых проверок составлено 18 протоколов об административном правонарушении по статье 19.5 КоАП РФ. В отношении 6 объектов ТЭК выданы предписания об устранении выявленных нарушений повторно.

При рассмотрении составленных сотрудниками Управления Росгвардии по Ульяновской области протоколов об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрены статьей 20.30 КоАП РФ, судами поддерживается обоснованность их составления.

Управление Росгвардии по Ульяновской области